Prüfanweisung

(gem. Betriebssicherheitsverordnung)

für die Firma

Moxel

Dieses Dokument besteht aus den Teilen

1 - 	Allgemeine Festlegungen zu Prüfungen im Unternehmen

2 - 	Prüfkataster

3. - 	Beauftragungsschreiben

| Erstellt durch: |  | am: |
| --- | --- | --- |
| Freigegeben durch: |  | am: |

Veränderungen am Dokument:

| geändert/ hinzugefügt am: | Bemerkung/ Beschreibung | Name | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Festlegungen zu Prüfungen im Unternehmen	4

2.1      Prüfkataster / Gruppierung der Arbeitsmittel	5

2.3.	Nachweis / Aufstellung über die im Unternehmen tätigen Prüfer	8

3.	Beauftragungen	9

# 1. Allgemeine Festlegungen zu Prüfungen im Unternehmen

1. Die Aufgabe zur Erstellung des Prüfkatasters wird in die Zuständigkeit der Leiter der einzelnen Bereiche gegeben. Sie haben in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft und weiteren Spezialisten im Arbeitsschutz die erforderliche Maßnahmen

- zur Ermittlung aller notwendigen Prüfungen

- der Ermittlung und Festlegung der Prüffristen

- der Erarbeitung von Voraussetzungen für die Prüfer

umzusetzen und geeignete Mitarbeiter für die Durchführung der Prüfungen zu benennen.

2. Als Koordinator und Federführend für das Gesamtdokument wird Herr Neumann benannt.

3. Alle Prüfer sind durch die Unternehmensleitung schriftlich zu beauftragen. Dabei ist ihre Prüfaufgabe exakt zu bezeichnen. Bei fremd vergebenen Prüfaufgaben ist durch die entsprechende Firma der Nachweis der erforderlichen Qualifikation der prüfenden Personen für ihre Aufgabe zu erbringen und den Unterlagen des Katasters beizulegen.

4. Den Prüfern aus den eigenen Reihen sind die für ihre Aufgabe erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Sie sind hinsichtlich der Prüfergebnisse frei von dienstlichen Weisungen zu halten.

Durch entsprechende Qualifikationsmöglichkeiten, wie die Teilnahme an fachbezogenen Seminaren oder an Lehrgängen, ist ihnen eine Weiterbildung im ihrem Aufgabenbereich zu ermöglichen.

5. Jeder Mitarbeiter hat täglich vor Tätigkeitsaufnahme die von ihm genutzten Arbeitsmittel durch "In Augenscheinnahme" auf sicheres Arbeiten hin zu überprüfen. Bei Mängeln hat er nach den betrieblichen Regelungen für solch einen Fall zu handeln.

6. Die Prüfanweisung ist bei Veränderungen (wie neue Arbeitsmittel, neue Vorschriften, geänderte Gefahrensituation entsprechend der Gefährdungsbeurteilung) durch Zuarbeit aus den Bereichen aktuell zu halten. Es ist in Abhängigkeit der zu prüfenden Arbeitsmittel mindestens alle 3 / 5 Jahre zu überarbeiten.

7. Für die Dokumentation der Prüfungen sind im Kataster klare Festlegungen zu treffen.

Die "In Augenscheinnahme" bedarf keiner schriftlichen Dokumentation.

8. Das Prüfkataster ist Bestandteil der Führungsdokumente des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

9. Das Prüfkataster ist als Gesamtdokument bis zum _____________ zu erstellen und wird dann als bindendes Dokument in Kraft gesetzt.

| 2.1 Prüfkataster / Gruppierung der Arbeitsmittel |
| --- |
| Arbeitsmittel | Prüfgrund-lage | Prüffristen | Prüfer | Qualifikation | Prüfumfang | Prüfart | Doku- menta-tion | Bemer-kungen | Prüfung erfolgt durch: Name |
| Maschine, Gerät, Anlage, Werkzeug | BGR, BGI, DIN, VDE, BetrSichv |  | a Nutzer b Beauftragter c befähigte Person d ZÜS |  | Prüfung von (z. B. Elektrik, Mechanische Sicherheit, Zustand) | In Augenschein-nahme, Sichtprüfung, Messungen |  |  | Benutzer Herr Mayer |
| mech. Handwerkzeug Messer, Spalter Haken | BetrSichV, BGV A1 BGR 229 | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person | mechanische Sicherheit | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |
|  |  | mindestens jährlich | b | Fachkenntnisse |  | Sichtprüfung | ja | Sammel-nachweis | Herr Lehmann, Kolonnenführerer |
| Elektrische Anlagen und Betriebsmittel | BetrSichV, BGV A2 BGR 229 | in regelmäßigen Abständen (alle 6 Monate FBG) | c (Elektrofachkraft) | Fachkenntnisse, besonders in der Elektrotechnik | Elektrik, mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | Sichtprüfung, Messung, Funktionsprüfung | ja | Prüfprotokoll + Prüfplakette | Herr Klasen |
|  |  | nach einer Änderung oder Instandsetzung, vor der Erstinbetriebnahme | c (Elektrofachkraft) | Fachkenntnisse, besonders in der Elektrotechnik | Elektrik, mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | Sichtprüfung, Messung, Funktionsprüfung | ja | Prüfprotokoll + Prüfplakette | Herr Klasen |
|  |  | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person | mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | In Augenscheinnahme | nein |  | Benutzer |
| Elektrische Beleuchtungsein-richtungen | BetrSichV, BGV A2 BGR 229 | vor Erstinbetriebnahme nach Änderungen nach Instandsetzung Wiederholungsprüfung mindestens alle 2 Jahre | c (Elektrofachkraft) | Fachkenntnisse, besonders in der Elektrotechnik | Elektrik, mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | Sichtprüfung, Messung, Funktionsprüfung | ja | Prüfbuch | Herr Klasen |
|  |  | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person | mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |
| Schlacht- und Transportbahnen | BetrSichV, BGR 229 | in regelmäßigen Abständen, mindestens jährlich | c | Fachkenntnisse | sicheren Zustand, Funktion der Sicherheitseinrich-tungen | Sichtprüfung, Funktionsprüfung | ja | Prüfbuch oder Maschinen-kartei | Herr Stahl |
|  |  | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person, ausgebildet | mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |
| Gasverbrauchsan-lagen und -Einrichtungen | BetrSichV BGR 229 | regelmäßig, mindestens jährlich | c | Fachkenntnisse | sicheren Zustand und Funktion | Sichtprüfung, Funktionsprüfung | ja | Prüfbuch |  |
|  |  | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person, ausgebildet | mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |
| Räucheranlagen | BetrSichV BGR 229 | vor der Erstinbetriebnahme | c | Fachkenntnisse | sicheren Zustand und Funktion | Sichtprüfung, Funktionsprüfung | ja | Prüfbuch | Herr Maier |
|  |  | regelmäßig, mindestens halbjährlich |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person, ausgebildet | mechanische Sicherheit, Zustand, Sicherheitseinrich-tungen | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |
| Steuerungen und Schutzeinrichtungen mit erhöhten Anforderungen (FI-Schutzschalter) | BetrSichVBGV A2 BGR 229 | regelmäßig, mindestens jährlich (FI-alle 6 Monate) | c Elektrofachkraft | Fachkennt-nisse, | sichere Funktion, sicheren Zustand | In Augenscheinnahme, Erprobung | ja | Prüfbuch | Herr Lehmann Werkstattleiter |
|  |  | täglich, bei erhöhter Gefährdung | a | unterwiesene Person |  |  |  | Nachweis-liste | Herr Lehmann Werkstattleiter |
| Nahrungsmittel-maschinen | BetrSichV BGV D 18 | mindestens jährlich | c | Person mit Fachkenntnis-sen | lt. Prüfbuch | Sichtprüfung, Funktionsprüfung | ja | Prüfbeschei-nigung | Herr Hansen |
|  |  | arbeitstäglich | a | unterwiesene Person | mechanische Sicherheit | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |
| Leitern und Tritte | BtrSichV, BGI 561, BGV D 36, | mindestens jährlich | c | unterwiesene Person, ausgebildet | mechanische Sicherheit ordnungsgemäßer Zustand | Sichtprüfung | ja | Prüfbuch | Herr Klaus |
|  |  |  | a | unterwiesene Person |  | In Augenschein-nahme | nein |  | Benutzer |

## 2.3.	Nachweis / Aufstellung über die im Unternehmen tätigen Prüfer

| Prüfer / Name | Prüfaufgabe / Prüfumfang | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| Klaus, Achim | Elektroprüfungen nach BGV A2 und VDS | Befähigte Person |
| Herr Hansen | Prüfung der Nahrungsmittelmaschinen Sichtprüfung, Funktionsprüfung | Befähigte Person |
| Herr Klaus | Prüfung der mechanischen Leitern und Tritte auf mechanische Sicherheit und ordnungsgemäßer Zustand | Befähigte Person |

# 3.	Beauftragungen

Beauftragung als Befähigten Person für die Elektroprüfungen

(gemäß § 3 der BtrSichV vom 27 September 2002)

Sehr geehrte/r Frau/Herr 	Kleinschmidt Paul

Mit Wirkung vom 01. August 2004 beauftragen wir Sie, zusätzlich zu Ihren bisherigen Aufgaben als

Befähigte Person für Elektro-Prüfungen

für das Unternehmen _XYZ___________________ tätig zu werden.

Ihre Aufgaben ergeben sich im wesentlichen aus den Bestimmungen der BGV A2 und den VDS-Richtlinien.

Die Prüfergebnisse sind dem Auftraggeber in einem Prüfbericht zu übergeben. Werden im Zuge der Prüfungen nicht zu tolerierende Sicherheitsmängel oder Unregelmäßigkeiten in der Anlage bzw. den Unterlagen erkannt, die z.B. zu Konsequenzen für die Inbetriebnahme oder den weiteren sicheren Betrieb der Anlage führen, so sind diese umgehend dem Auftraggeber zur Kenntnis zu geben und im Bericht besonders hervorzuheben. Auf Basis Ihrer Fachkenntnisse und Erfahrungen haben Sie in diesem Zusammenhang Vorschläge zur Herstellung/Wiederherstellung der vollen Sicherheit der Anlage zu unterbreiten und in Abstimmung mit dem Auftraggeber gegebenenfalls sofort die erforderlichen Maßnahmen für die Sicherheit der Mitarbeiter einzuleiten.

Die zur ordnungsgemäßen Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlichen Voraussetzungen werden ihnen garantiert.

Hinsichtlich der Prüfergebnisse und der Art und Weise der Dokumentation unterliegen Sie als Befähigte Person keiner Weisung von Mitarbeitern des Institutes

Ort, den

______________________________

Betriebsleiter

Beauftragung als Beauftragte Person für die Prüfungen

(gemäß § 3 der BtrSichV vom 27 September 2002)

Sehr geehrte/r Frau/Herr 	Graf, Sabine

Mit Wirkung vom 01. August 2004 beauftragen wir Sie, zusätzlich zu Ihren bisherigen Aufgaben als

Beauftragte Person für die Prüfungen gemäß § 3

für das Institut tätig zu werden.

Ihre Aufgabe umfasst die Sichtprüfung an ortsbeweglichen und ortsfesten Laborgeräten und Einrichtungen (Prüfung der mechanischen Unversehrtheit) sowie die Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen an diesen Geräten und Einrichtungen.

Die Prüfergebnisse sind in einem Prüfbuch  zu erfassen. Werden im Zuge der Prüfungen nicht zu tolerierende Sicherheitsmängel oder Unregelmäßigkeiten erkannt, die z.B. zu Konsequenzen für die Inbetriebnahme oder den weiteren sicheren Betrieb führen, so sind diese umgehend dem Vorgesetzten zur Kenntnis zu geben.

Auf Basis Ihrer Fachkenntnisse und Erfahrungen haben Sie in diesem Zusammenhang Vorschläge zur Herstellung/Wiederherstellung der vollen Sicherheit zu unterbreiten und in Abstimmung mit ihrem Vorgesetzten gegebenenfalls sofort die erforderlichen Maßnahmen für die Sicherheit der Mitarbeiter einzuleiten.

Hinsichtlich der Prüfergebnisse und der Art und Weise der Dokumentation unterliegen Sie als Befähigte Person keiner Weisung von Mitarbeitern der B·A·D oder des Kunden.

Ort, den

________________________

Unternehmensleitung

# Text boxes

Unternehmensanschrift / Briefkopf

Datum  : 03.01.2005

Unternehmensanschrift / Briefkopf

Datum  : 03.01.2005